| Опросный лист для подбора электромагнитного расходомера ПИТЕРФЛОУ Т |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая информация |  |  |
| Предприятие: |  | Дата заполнения: |
| Контактное лицо : |  | Тел.: |
| Адрес: |  | E-mail: |
| Позиция по проекту: |  | Количество : |
| Информация об измеряемой среде |  |  |
| Измеряемая среда (наименование): |  | pH: |
|  |  | Концентрация, %: |
| Абразивная среда: ☐ процент содержания твердых частиц: % Размер частиц, мм: |  |  |
| Сведения об электропроводности: более мкСм/см / ☐ неизвестно |  |  |
| Применяемые материалы: | Футеровка: / |  |
|  | Электроды: / / / |  |
| Расход, м3/ч : мин / ном / макс |  |  |
| Давление среды, МПа : мин / ном / макс |  |  |
| Температура среды, °С : мин / ном / макс |  |  |
| Характеристики трубопровода |  |  |
| Внешний диаметр трубопровода: мм; Толщина стенки: мм Условный диаметр трубопровода: мм Возможность сужения трубопровода: |  | Материал трубопровода: Возможно сужение до мм |
| Исполнение расходомера |  |  |
| Требуемая основная относительная погрешность измерения объемного расхода: / |  |  |
| Температура окружающей среды °С: мин / макс |  |  |
| Исполнение расходомера: / Длина кабеля для раздельного исполнения (м): Степень защиты: / / Электропитание: / Выходные сигналы. Базовая комплектация: токовый выход 4-20 мА, RS-485 Modbus, импульсный токовый выход 4-20 мА ☐ HART |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| Монтажный комплект МК-1 (фланцы (углеродистая сталь) – 2 шт., прокладки – 2 шт., крепеж (угл. сталь) – 1 к-т): ☐ Монтажный комплект МК-2 (фланцы (нержавеющая сталь) – 2 шт., прокладки – 2 шт., крепеж (угл. сталь) – 1 к-т): ☐ Габаритная вставка (углеродистая сталь): ☐ |  |  |
| Источник питания 24В: ☐ Дополнительная информационная шильда: ☐ Заземляющие диски из нержавеющей стали: ☐ Прибор будет использоваться в режиме дозирования: ☐ |  |  |
| Примечания |  |  |

Заполненный опросный лист отправлять в адрес компании «ТЕРМОТРОНИК» по e-mail: zakaz@termotronic.ru

По вопросам заполнения обращаться: +7 (812) 326-10-50.