| Опросный лист для подбора электромагнитного расходомера ПИТЕРФЛОУ Т модификации 3 взрывозащищённое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие: |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |
| Контактное лицо : |  |  |  |  | Тел.: |  |
| Адрес: |  |  |  |  | E-mail: |  |
| Позиция по проекту: |  |  |  |  | Количество : |  |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда (наименование): |  |  |  |  | pH: |  |
|  |  |  |  |  | Концентрация, %: |  |
| Абразивная среда: ☐ процент содержания твердых частиц: % Размер частиц, мм: |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об электропроводности: более мкСм/см / ☐ неизвестно |  |  |  |  |  |  |
| Применяемые материалы: | Футеровка: ☐ETFE |  |  |  |  |  |
|  | Электроды: ☐нерж. сталь 316L / ☐Хастеллой С276 / ☐титан / ☐тантал |  |  |  |  |  |
| Расход, м3/ч : мин / ном / макс |  |  |  |  |  |  |
| Давление среды, МПа : мин / ном / макс |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды, °С : мин / ном / макс |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| Внешний диаметр трубопровода: мм; Толщина стенки: мм Возможность сужения трубопровода: ☐ Да ☐ Нет Направление потока: ☐ Горизонтальное ☐ Верх ☐ Вниз Прямые участки на месте установки: до расходомера, м , после, м |  |  |  |  | Материал трубопровода: Возможно сужение до мм |  |
| Взрывобезопасное исполнение |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Ex d ☐ Ex i |  |  |  |  |  |  |
| Зона |  |  | Группа смеси |  |  |  |
| Барьеры искрозащиты: ☐ Да ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |
| По каналу 4-20 мА (актив) ☐ 1шт |  | По каналу 4-20 мА (пассив) ☐ 1шт |  | По каналу RS-485 ☐ 1шт |  | По импульсному выходу ☐ 1шт |
| Исполнение расходомера |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая основная относительная погрешность измерения объемного расхода: ☐0,5 % ☐ 0,2% |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды °С: мин / макс |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: ☐ 4-20 мА ☐ активный / ☐ пассивный / ☐ HART / ☐ RS-485 Modbus / ☐ Импульсный |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |  |  |  |  |  |  |
| Монтажный комплект МК-1 (фланцы (углеродистая сталь) – 2 шт., прокладки – 2 шт., крепеж (угл. сталь) – 1 к-т): ☐ Монтажный комплект МК-2 (фланцы (нержавеющая сталь) – 2 шт., прокладки – 2 шт., крепеж (угл. сталь) – 1 к-т): ☐ Габаритная вставка (углеродистая сталь): ☐ |  |  |  |  |  |  |
| Источник питания 24В: ☐ Дополнительная информационная шильда: ☐ Заземляющие диски из нержавеющей стали: ☐ Прибор будет использоваться в режиме дозирования: ☐ |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист отправлять в адрес компании «ТЕРМОТРОНИК» по e-mail: zakaz@termotronic.ru

По вопросам заполнения обращаться: +7 (812) 326-10-50.